|  |
| --- |
| **1. AMAÇ VE KAPSAM:**  **AMAÇ**: Bu Talimatın amacı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan pH Metre kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.  **KAPSAM:** Bu talimat, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarını kapsamaktadır.  **2. GÖREV VE SORUMLULUK**  **SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.  **3. TALİMATIN DETAYI**  1. Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz.  2. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.  3.Güç düğmesini açınız.  4.Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz  **3.2. Dikkat Edilecek Hususlar**  - Cihazın kullanımı bittikten sonra ön yüzde bulunan kol OFF konumuna getirilerek kapatılmalıdır.  **4. REFERANS DÖKÜMANLAR**  Cihaza ait kullanım kılavuzu. |